Подготовка к отопительному сезону.

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Самойловского МР в 2020 году выполняются следующие работы:

| № п.п. | Адрес МКД | Вид работ | Срок проведения ремонта | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по плану | фактически |  |
| 1 | р.п. Самойловка, ул. Новая, д. 10 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 | 2020 | Выполняются работы по ремонту крыши и фасада |
| 2 | р.п. Самойловка, ул. Новая, 8 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2020 | 2020 | Приняты работы по ремонту крыши, по ремонту фасада заключен договор на выполнение работ. |
| 3 | р.п. Самойловка, ул. Новая, 1 В | ремонт крыши | 2020 | 2020 | 24.07.2020г состоялся промежуточный прием работ (стройконтроль) по ремонту крыши. |

Имеются паспорта готовности по 20 теплоисточникам (отдел образования), отпрессованы 0,7 км. тепловых сетей.

Проведена промывка 15 км. тупиковых линий водопроводов, отремонтировано 9 пожарных гидрантов, утеплено и отремонтировано 15 водоразборных колонок, отремонтировано 20 водопроводных колодцев, проведена ревизия запорной арматуры (15шт)