

**Четыре новых аптечки для оказания первой помощи работникам.**

Минздрав утвердил сразу четыре новых аптечки для оказания первой помощи работникам – на все случаи жизни.

Все приказы устанавливают требования к комплекции аптечек медицинскими изделиями для оказания первой помощи работникам и вступают в силу с 1 сентября 2021 года. Приказы имеют ограниченный срок действия, а именно до 1 сентября 2027 года (6 лет).
 Ранее утверждённые составы аптечек и укладок продолжают действовать до 1 сентября 2021 года, а произведенные аптечки до вступления в силу новых правил будут применяться до истечения срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года

**Аптечка № 1**

Аптечка для оказания первой помощи работникам утверждена приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н

**Требования к комплектации аптечки № 1**

**1**. Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее – аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий  | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
| 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |
| 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |
| 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |
| 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |
| 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |
| 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |
| 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |
| 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |
| 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 1 шт. |
| 4. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 4 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 4 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 2 уп. |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |
| 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 12. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. |
| 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |
| 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки |
| 151740 | Ножницы диссекционные |

**2**. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам | 1 шт. |
| 2. | Футляр | 1 шт. |
| Сумка |

**3**. При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включённых соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учётом требуемого минимального количества из числа включённых соответственно в подпункты 1, 2, 5, и 6 пункта 1 настоящих требований;

одного прочего средства из числа включённых соответственно в подпункт 2 пункта 2 настоящих требований.

**4.** Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.

**5.** По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**6**. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, аптечку необходимо пополнить.

 **7**. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности.

 **8**. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, загрязнённых кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

 **9**. Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на стену.

**Аптечка (укладка) № 2**

Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров утверждена приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1330н

**Требования к комплектации укладки № 2**

 **1.** Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов дальнего следования (далее – укладка для оснащения поездов дальнего следования) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий  | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 30 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 30 пар |
| 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |
| 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |
| 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |
| 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |
| 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |
| 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |
| 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |
| 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |
| 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |
| 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 5 шт. |
| 4. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 5 шт. |
| 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 20 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 20 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 20 уп. |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 5 шт. |
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |
| 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 9. | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 10 шт. |
| 10. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 5 шт. |
| 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |
| 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки |
| 151740 | Ножницы диссекционные |
| 11. | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового использования | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера | 1 шт. |
| 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования |
| 12. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 шт. |
| 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования |
| 13. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Воротник-шина шейная для детей | 2 шт. |
| 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования |
| 14. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см | 5 комплектов |
| 128020 | Шина надувная для конечностей |
| 15. | 114030 | Носилки портативные | Носилки бескаркасные не менее 180 см x 70 см | 1 шт. |
| 16. | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме | Термометр медицинский | 1 шт. |
| 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |
| 300390 | Термометр для пациента с цветовой индикацией |
| 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |
| 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |
| 17. | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Измеритель артериального давления | 1 шт. |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |

**2**. В состав укладки для оснащения поездов дальнего следования также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см | 5 шт. |
| 2. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров | 1 шт. |
| 3. | Сумка | 2 шт. |
| Чемодан пластиковый |

**3**. При комплектации укладки для оснащения поездов дальнего следования медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных в подпункт 16 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 4 - 6, 8 и 10 пункта 1 настоящих требований;

комбинации прочих средств с учетом требуемого минимального количества из числа включенных в подпункт 3 пункта 2 настоящих требований.

**4**. Укладка для оснащения поездов дальнего следования размещается в двух сумках или чемоданах пластиковых. В одной сумке или чемодане размещаются медицинские изделия, включенные в подпункты 1 - 10 пункта 1 настоящих требований, и прочие средства, включенные в подпункты 1 и 2 пункта 1 настоящих требований, во второй - медицинские изделия, включенные в подпункты 11 - 17 пункта 1 настоящих требований.

**5**. Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования (далее - укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
| 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |
| 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |
| 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |
| 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |
| 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |
| 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |
| 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |
| 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |
| 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |
| 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 1 шт. |
| 4. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 4 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 4 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 2 уп. |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |
| 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. |
| 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |
| 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки |
| 151740 | Ножницы диссекционные |

**6**. В состав укладки для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| 1 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров | 1 шт. |
| 2. | Футляр | 1 шт. |
| Сумка |

**7**. При комплектации укладки для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 11 пункта 5 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5 и 6 пункта 5 настоящих требований;

одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункт 2 пункта 6 настоящих требований.

**8**. Укладка для оснащения поездов дальнего следования и укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке

**9**. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована укладка для оснащения поездов дальнего следования, укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**10**. В случае использования медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, укладку для оснащения поездов дальнего следования, укладку для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования необходимо пополнить.

**11**. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектованы укладка для оснащения поездов дальнего следования, укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования, в случае нарушения их стерильности.

**12**. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектованы укладка для оснащения поездов дальнего следования, укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

**Аптечка (укладка) № 3**

Укладка для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП сотрудниками ГИБДД МВД России утверждена приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1328н.

**Требования к комплектации укладки № 3**

**1.** Укладка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, которой оснащается автомобиль сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – укладка для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации), комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий  | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 12 пар |
| 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |  |  |
| 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |
| 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |
| 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |
| 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |
| 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |
| 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |
| 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |
| 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 6 шт. |
| 4. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 6 шт. |
| 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 12 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 12 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 12 уп. |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 6 шт. |
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |
| 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 9. | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 12 шт. |
| 10. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 6 шт. |
| 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |
| 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки |
| 151740 | Ножницы диссекционные |
| 11. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 шт. |
| 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового |
| 12. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
| 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового |
| 13. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см | 3 комплекта |
| 128020 | Шина надувная для конечностей |
| 14. | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового использования | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера | 1 шт. |
| 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования |

**2**. В состав укладки для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | Очки | 12 шт. |
| Экран защитный для глаз |
| 2. | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см | 6 шт. |
| 3. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением Укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации | 1 шт. |
| 4. | Сумка | 2 шт. |
| Чемодан пластиковый |

**3**. При комплектации укладки для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 12 и 14 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 4 - 6, 8, 10, 11 и 13 пункта 1 настоящих требований;

комбинации прочих средств с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1 и 4 пункта 2 настоящих требований.

**4**. Укладка для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации размещается в двух сумках или чемоданах пластиковых. В одной сумке или чемодане размещаются медицинские изделия, включенные соответственно в подпункты 1 - 10 пункта 1 настоящих требований и прочие средства, включенные соответственно в подпункты 1 - 3 пункта 2 настоящих требований, во второй (втором) - медицинские изделия, включенные соответственно в подпункты 11 - 14 пункта 1 настоящих требований.

**5**. Укладка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, которой оснащается мотоцикл сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - укладка для оснащения мотоцикла сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации), комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 1 шт. |
| 4. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 2 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 2 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 2 уп. |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |
| 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 9. | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 10. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. |
| 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |
|  | 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки |  |  |
|  | 151740 | Ножницы диссекционные |  |  |

**6**. В состав укладки для оснащения мотоцикла сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | Очки | 2 шт. |
| Экран защитный для глаз |
| 2. | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см | 1 шт. |
| 3. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением Укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации | 1 шт. |
| 4. | Футляр | 1 шт. |
| Сумка |

**7**. При комплектации укладки для оснащения мотоцикла сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа, включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 10 пункта 5 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа, включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5 и 6 пункта 5 настоящих требований;

одного прочего средства из числа, включенных соответственно в подпункт 4 пункта 6 настоящих требований;

комбинации прочих средств с учетом требуемого минимального количества из числа, включенных соответственно в подпункт 1 пункта 6 настоящих требований.

**8**. Укладка для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и укладка для оснащения мотоцикла сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке

**9**. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектованы укладка для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, укладка для оснащения мотоцикла сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**10**. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, укладку для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, укладку для оснащения мотоцикла сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации необходимо пополнить.

**11**. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектованы укладка для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, укладка для оснащения мотоцикла сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, в случае нарушения их стерильности.

**12**. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектованы укладка для оснащения автомобиля сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, укладка для оснащения мотоцикла сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

**Аптечка (укладка) № 4**

Укладка для оказания первой помощи в сельских поселениях утверждена приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1329н.

**Требования к комплектации укладки № 4**

**1**. Укладка для оказания первой помощи в сельских поселениях (далее – Укладка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий  | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 10 пар |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |  | - |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |  |  |
| 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |
| 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |
| 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |
| 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |
| 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 шт. |
| 4. | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера | 1 шт. |
| 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |
| 5. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 2 шт. |
| 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 5 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 7. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 5 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 8. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 5 уп. |
| 9. | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 2 шт. |
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |
| 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 20 шт. |
| 11. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 12. | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 13. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Воротник-шина шейная для взрослых | 1 шт. |
| 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования |
| 14. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
| 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования |
| 15. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см | 1 комплект |
| 128020 | Шина надувная для конечностей |
| 16. | 114030 | Носилки портативные | Носилки бескаркасные не менее 180 см x 70 см | 1 шт. |
| 17. | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме | Термометр медицинский | 1 шт. |
| 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |
| 300390 | Термометр для пациента с цветовой индикацией |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |  |  |
| 18. | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Измеритель артериального давления | 1 шт. |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
| 19. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 2 шт. |
|  | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |  |  |
|  | 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки |  |  |
|  | 151740 | Ножницы диссекционные |  |  |

**2**. В состав укладки также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см | 5 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 3. | Авторучка | 1 шт. |
| Карандаш |
| 4. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях | 1 шт. |
| 5. | Сумка | 1 шт. |
| Чемодан пластиковый |

**3**. При комплектации укладки медицинскими изделиями допускается включение в ее состав:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 13 - 15, 17 и 18 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5 - 7, 9 и 19 пункта 1 настоящих требований;

одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункты 3 и 5 пункта 2 настоящих требований.

**4**. Укладка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке

**5**. По истечении сроков годности медицинские изделия, которыми укомплектована укладка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**6**. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, укладку необходимо пополнить.

**7**. Не допускается использование медицинских изделий, которыми комплектованы укладка, в случае нарушения их стерильности.

**8**. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована укладка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями

При разработке нового состава взяли за основу современные методики оказания экстренной помощи и включили новейшие средства для ее оказания. Авторами НПА были учтены недостатки предыдущих составов аптечек, как действующих, так и отменных приказами Минздрава России.

Ответственность за комплектацию офисных аптечных наборов, а также за санитарно-бытовое обслуживание, медицинское обеспечение в организациях возложена, согласно ст. 223 ТК РФ, на работодателей.

Отсутствие аптечки экстренной медицинской помощи в офисе компании может стать правовым основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которая предусматривает предупреждение или штраф:

2-5 тыс. рублей - для должностных лиц,

2-5 тыс. рублей - для ИП,

50-80 тыс. рублей - для юрлиц.

Источник: https://блог-инженера.рф