АДМИНИСТРАЦИЯ

Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.05.2024. № 286 |  |
| --- | --- |

| Об утверждении программы проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 г. потребителей тепловой энергии на территории Самойловского муниципального района Саратовской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 - ФЗ 
«О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ 
от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 г. потребителей тепловой энергии на территории Самойловского муниципального района Саратовской области согласно приложению к настоящему постановлению:

2. Постановление администрации Самойловского муниципального района от 16.05.2023 № 369 «Об утверждении программы проверки готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 г. потребителей тепловой энергии на территории Самойловского муниципального района» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Самойловского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Самойловского муниципального

района Саратовской области,

первый заместитель главы администрации

Самойловского муниципального района		      Д.П. Завгородний

Приложение к постановлению

администрации Самойловского

муниципального района

от 16.05.2024 г. № 286

Программа

по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, расположенных на территории Самойловского муниципального района Саратовской области

- Общие положения Программы

Для определения порядка оценки готовности к отопительному периоду путем проведения уполномоченными органами проверок готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии разработаны и утверждены Правила оценки готовности к отопительному сезону приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г.№103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

- Основные цели Программы

Условием достижения поставленной цели является обеспечение устойчивого водо-, электро-, газоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и нормативного теплового режима в зданиях с учетом их назначения.

Настоящая программа по проведению готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии на территории Самойловского муниципального района Саратовской области включает:

1. Проверка потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов Самойловского муниципального района Саратовской области.

1.2. К потребителям тепловой энергии в районе относятся объекты социальной сферы и жилой фонд.

3. Требования по оценке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии

Проверка потребителей тепловой энергии требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости — проводят осмотр объектов проверки.

Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: (в соответствии с Программой проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду, (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103):

1. Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийной ситуации;

2. Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3. Наличие механизма оперативно – диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

4. Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. №103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей электрической энергии:

4.1. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности всех теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период;

4.2. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности всех теплосетевых организаций к работе в отопительный период;

4.3. Наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период.

5. В рамках проверки выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящей программы, необходимо проверить следующие вопросы:

5.1. Наличие распорядительного документа о назначении в установленном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период;

5.2. Наличие программ проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденной руководителем (заместителем руководителя) администрации муниципального района;

5.3. Наличие бесхозяйных тепловых сетей, источников тепловой энергии, предпринятые органами местного самоуправления поселений или городских округов для определения эксплуатирующей теплосетевой организации;

5.4. Наличие графиков аварийного ограничения режимов потребления энергии потребителей, согласованных с органом местного самоуправления поселений, городского округа, органом исполнительной власти;

5.5. Наличие подтверждающих документов о соответствии фактического запаса топлива на всех теплоисточниках муниципального района утвержденным нормативам;

5.6. Наличие перечня теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального района;

5.7. Наличие перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду;

5.8. Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии. Ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

5.9. Наличие оглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке установленном ФЗ от 27.07.2010 г. №190 – ФЗ 
«О теплоснабжении» (часть 5, часть 6 статьи 18).

6. Иные документы необходимые для достижения целей и задач проведения проверки».

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее — акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее — Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

4. Система программных мероприятий

1. Проверка потребителей тепловой энергии в районе к отопительному периоду 2024 – 2025 гг. осуществляется комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, расположенных на территории Самойловского муниципального района Саратовской области (далее Комиссия).

2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащие проверке:

Учреждения образования: Срок проведения проверки

с 05.08.2024 г. по 30.08.2024 г.

1.	Филиал МБОУ «СОШ с. Святославка» в  с. Красавка;

2.       Филиал МБОУ «СОШ с. Святославка» в с. Полоцкое;

3.       Филиал МБОУ «СОШ с. Святославка» в с. Воронино;

4.       Филиал МБОУ «СОШ с. Святославка» в с. Полтавка;

5.       МБОУ «СОШ с. Каменка»;

6.       Филиал МБОУ «СОШ с. Каменка» в с. Благовещенка;

7.	Филиал МБОУ «СОШ с. Каменка» в с. Еловатка;

8.	Филиал МБОУ «СОШ с. Каменка» в с. Ольшанка;

9.       Филиал МБОУ «СОШ с. Каменка» в с. Залесянка;

10.     Филиал МБОУ «СОШ с Каменка» в с. Песчанка;

11.     Филиал МБОУ «СОШ с. Каменка» в с. Криуша;

12.	МБОУ «СОШ № 1 р.п. Самойловка»;

13.     Учебный корпус МБОУ «СОШ № 1 р.п. Самойловка» по ул. Ревякина;

14.	МБОУ «СОШ с. Святославка»;

15.	Филиал МБОУ «СОШ с. Святославка» в с. Николаевка;

16.     Филиал МБОУ «СОШ с. Святославка» в с. Передовой;

17.     Филиал МБОУ «СОШ с. Святославка» в п. Краснознаменский;

18.     Филиал МБОУ «СОШ с. Святославка» в с. Крийнички;

19.     Филиал МБОУ «СОШ с.Святославка» в п. Красный;

20.	Филиал МБОУ «СОШ с. Каменка» в п. Садовый;

21.	Филиал МБОУ «СОШ с. Каменка» в с. Хрущевка;

22.	МБДОУ Детский сад «Березка» р.п. Самойловка;

23.	МБДОУ Детский сад «Радуга» с. Святославка;

24.	МБДОУ Детский сад «Колокольчик» п. Краснознаменский;

25.	МБДОУ Детский сад «Ромашка» р.п. Самойловка;

26.	МБДОУ Детский сад «Солнышко» с. Полоцкое;

27.	МБДОУ Детский сад «Золотой Ключик» р.п. Самойловка;

28.     МБОУ СОШ №1 р.п. Самойловка (здание бассейна);

29.     МУ ДО «ЦДТ р.п. Самойловка»;

30.     Филиал МУ ДО «ДЮСШ р.п. Самойловка» в с. Святославка».

Учреждения здравоохранения: Срок проведения проверки

с 05.08.2024 г. по 30.08.2024 г.

- ГУЗ СО «Самойловская РБ» (поликлиника);

- ФАП с. Хрущевка;

- ФАП с. Песчанка;

- ОВП с. Благовещенка;

- ФАП с. Тюменевка;

- Амбулатория с. Красавка;

- Святославская больница;

- ФАП с. Ольшанка;

- ФАП с. Залесянка;

- ФАП с. Еловатка;

- ФАП д. Елизаветино;

- ФАП с. Александровка;

- ФАП с. Низовка;

- ФАП с. Полоцкое;

- ФАП п. Южный;

- ФАП п. Краснознаменский;

- ФАП п. Тульский;

- ФАП с. Полтавка;

- ФАП с. Голицыно;

- ФАП п. Садовый;

- ФАП с. Воронино;

- ФАП с. Николаевка;

- ФАП п. Передовой;

- ФАП п. Красный;

- ФАП с. Каменка;

- ФАП с. Криуша;

- ФАП с. Крийнички;

- ФАП с. Самородовка;

- ФАП с. Новомихайловка

- Бак. лаборатория р.п. Самойловка

Учреждения культуры: Срок проведения проверки

с 05.08.2024 г. по 30.08.2024 г.

- МБУК «РЦДК» р.п. Самойловка;

- Филиал МБУК «РЦДК» Дом кино;

- филиал МБУК «РЦДК» СДК с. Залесянка;

- филиал МБУК «РЦДК» СДК п. Садовый;

- филиал МБУК «РЦДК» СДК с. Низовка;

- филиал МБУК «РЦДК» СДК с.Красавка;

- филиал МБУК «РЦДК» СДК с.Полтавка;

- филиал МБУК «РЦДК» СК с. Крийнички;

- филиал МБУК «РЦДК» СДК с.Полоцкое;

- филиал МБУК «РЦДК» СК с. Благовещенка;

- филиал МБУК «РЦДК» СДК с. Криуша;

- филиал МБУК «РЦДК» СДК с. Святославка;

- филиал МБУК «РЦДК» СДК с.Каменка;

- филиал МБУК «РЦДК» СК с. Хрущевка;

- филиал МБУК «РЦДК» СДК с. Еловатка;

- филиал МБУК «РЦДК» СДК с. Песчанка;

- МБУК «Центральная библиотека им. А.С. Пушкина» р.п. Самойловка;

- МБУК «Центральная библиотека им. А.С. Пушкина» филиал 
в с. Святославка

Учреждения социальной поддержки населения Самойловского муниципального района Саратовской области:

Срок проведения проверки с 05.08.2024 г. по 30.08.2024 г.

- Государственное бюджетное учреждение «Красавский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (р.п. Самойловка, с. Красавка).

Администрация Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

с 05.08.2024 г. по 30.08.2024 г.

1. Административное здание Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (СДК п. Краснознаменский).

5. Контроль выполнения Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется Комиссией по оценке готовности потребителей тепловой энергии Самойловского муниципального района в осеннее – зимний период 2024-2025 г.