АДМИНИСТРАЦИЯ

Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.10.2013. № 634 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций на территории Самойловского муниципального района Саратовской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Самойловского муниципального района Саратовской области, Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Саратовской области от 07.11.2005 года №381 «О Саратовской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях обеспечения предупреждения и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций на территории района в котельных, а также организации взаимодействия сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в котельных с учетом взаимодействия электро-, газо- и водоснабжающих организаций,  транспортных организаций, а также органов местного самоуправления района согласно приложению №1.

2. Утвердить комиссию (штаб руководства) по проверке топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период, по подготовке и проведению противоаварийных тренировок в условиях чрезвычайных ситуаций согласно приложению №2.

3. Установить, что решения комиссии являются обязательными к исполнению руководителями предприятий, организаций независимо от форм собственности.

4. Обеспечение информацией, связанной с подготовительными и другими мероприятиями осуществлять по телефонам: 2-13-51, 2-13-77, 2-12-20.

5. Помощнику главы администрации Самойловского муниципального района по делам ГО и ЧС планирование противоаварийных тренировок осуществлять в соответствии с Планом основных мероприятий ежегодно по теме «Обеспечение в условиях чрезвычайной ситуации бесперебойного электро-, газо- и водоснабжения потребителей района».

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций документацию по проведению противоаварийных тренировок и сведения о готовности учрежденй к работе в осенне-зимний период представлять ежегодно до 15 октября.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Самойловского муниципального района Махову В.В.

Глава администрации

Самойловского муниципального района 		     М.С. Рябошкапов

| Согласовано: | В.В. Махова |
| --- | --- |
|  | И.А. Филонская |
|  | Е.В. Приходько |
| Исполнитель: | Н.П. Глазунова |

Приложение № 1

к постановлению администрации Самойловского муниципального района

от 08.10.2013 г. № 634

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в котельных с учетом взаимодействия электро-, газо- и водоснабжающих организаций, строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления на территории Самойловского муниципального района

- Общие положения

- Настоящий порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах элетро- и газоснабжения на территории Самойловского муниципального района Саратовской области (далее – Порядок) разработан на основании Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (СО 153-34.08.105-2004), утвержденного министерством промышленности и энергетики Российской федерации 25.08.2004 года.

- Настоящий Порядок определяет порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и газоснабжения на территории Самойловского муниципального района Саратовской области (далее – Самойловский муниципальный район) с учетом взаимодействия органов управления муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дежурно-диспетчерской и других аварийных служб энергоснабжающих организаций, потребителей энергоресурсов, органов администрации Самойловского муниципального района при возникновении аварийных ситуаций на системах электро- и газоснабжения на территории Самойловского муниципального района.

- Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми организациями, расположенными или осуществляющими деятельность на территории Самойловского муниципального района, независимо от форм собственности.

- В настоящем Порядке используется следующие термины и определения:

- авария – повреждение или выход из строя системы коммунального электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления, водоотведения, энергопотребления, качества питьевой воды, причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

- диспетчер ЕДДС Самойловского муниципального района – диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы Самойловского муниципального района;

- ДДС – дежурно-диспетчерские и другие аварийные службы газо-, энерго-, водоснабжающих организаций;

- КЧС и ПБ – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Самойловского муниципального района;

- потребители энергоресурсов – организации независимо от форм собственности, имеющие в собственности или в хозяйственном ведении установки и сети конечных потребителей электро-, водо-, газо- или других энергетических ресурсов;

- энергоснабжающие организации (поставщики энергоресурсов) – организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, имеющие в собственности (аренде, концессии) или в хозяйственном ведении источники или сети электро-, водо-, газоснабжения или других источников энергоресурсов, обеспечивающих энергоснабжение общественных и жилых зданий;

- энергопотребляющие системы – внутренние инженерные сети зданий с подключенными устройствами потребителей электричества, воды, газа и других ресурсов;

- энергоснабжающие системы – системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно-технические сети коммунального назначения);

- энергоресурсы – холодная вода в системах водопровода, электричество в электросетях, газ во внутридомовых газопроводах и др.

- Энергоснабжающие организации обязаны:

- иметь круглосуточно работающие ДДС или заключить договоры с соответствующими организациями;

- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов электроснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону;

- для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать отделение полиции №2 МО МВД РФ «Балашовский»;

- оповещать ЕДДС Самойловского муниципального района об ухудшении качества энергоресурсов, о сокращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мер и сроков устранения.

- Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

- Принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

- информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающих систем, диспетчера ЕДДС Самойловского муниципального района, соответствующие ДДС электроснабжающих организаций Самойловского муниципального района.

- Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем электроснабжения.

- Основной задачей ДДС энергоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов энергоснабжения.

- ДДС энергоснабжающих организаций, а также диспетчер ЕДДС Самойловского муниципального района обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением энергоснабжения потребителей.

- При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов (затопление, возникновение пожара, угроза размораживания, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей) диспетчер ЕДДС Самойловского муниципального района совместно с организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирных домов, организует возможность доступа авариных служб в эти помещения путем привлечения сотрудников отделения полиции №2 МО МВД РФ «Балашовский», ПЧ-58 8 ОФПС ГУ МЧС России по Саратовской области и других служб.

- Общую координацию действий ДДС энергоснабжающих организаций осуществляет диспетчер ЕДДС Самойловского муниципального района, при значительных авариях с выходом из строя систем энергообеспечения на срок более одних суток координацию действий осуществляет КЧС и ПБ.

- Взаимодействие ДДС по вопросам энергоснабжения

- При поступлении в ЕДДС Самойловского муниципального района сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер ЕДДС Самойловского муниципального района передает информацию по имеющимся у него каналам связи диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации.

- При поступлении в ДДС энергоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководству предприятия и диспетчеру ЕДДС Самойловского муниципального района;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

- На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо энергоснабжающей организации принимает следующие решения:

- какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении и на какое время;

- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;

- какие переключения в сетях будут выполнены;

- как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- какие абоненты и в какой последовательности должны быть отключены от конкретных видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

- Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

- до прибытия на место руководителя организации – диспетчер ДДС энергоснабжающей организации, на сетях которого произошло авария;

- после прибытия – руководитель энергоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

- О принятом решении и предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций и других организаций, попавших в зону аварии, диспетчера ЕДДС Самойловского муниципального района, при необходимости освобождения аварийных зон от автотранспорта информирует отделение полиции.

- Если в результате обнаруженной аварии подлежать отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер (дежурный инженер) энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всех доступным каналам связи.

- Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- уведомить диспетчера ЕДДС Самойловского муниципального района об ответственном лице за ликвидацию аварии;

- вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии согласовывать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ДДС энергоснабжающих организаций для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска;

- в минимально короткий срок сообщить о завершении всех работ в ЕДДС Самойловского муниципального района.

- При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключения подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

- Выдача разрешений на производство аварийно-восстановительных работ на инженерно-технических сетях, связанных с нарушением благоустройства, для организаций-владельцев или балансодержателей инженерных коммуникаций и их подрядных организаций производится в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории Самойловского муниципального района.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

- Ликвидация аварии на инженерных сетях с количеством отключаемых потребителей более 10 производится по плану, согласованному с первым заместителем главы администрации Самойловского муниципального района.

- Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководством соответствующей энергоснабжающей организации по согласованию с первым заместителем главы администрации Самойловского муниципального района.

При аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергооборудования или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей, дежурному диспетчеру (дежурному инженеру) энергоснабжающей организации разрешается принимать решения об отключении потребителей с последующим докладом вышестоящему оперативному персоналу энергоснабжающей организации и в ЕДД Самойловского муниципального района.

- Диспетчер ЕДДС Самойловского муниципального района на основании докладов диспетчерских служб действует в соответствии с нормативными актами Самойловского муниципального района.

- При необходимости по запросу энергоснабжающих организаций диспетчер ЕДДС Самойловского муниципального района передает заявку и осуществляет контроль за поставкой автотранспорта и спецтехники организаций Самойловского муниципального района, привлекаемой для ликвидации аварии.

- В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток, решением главы администрации Самойловского муниципального района создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Самойловского муниципального района.

Решением КЧС и ПБ к восстановительным работам привлекаются специализированные строительные и другие организации. Распоряжением администрации Самойловского муниципального района определяется перечень организаций, привлекаемых по решению КЧС и ПБ к ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах тепло-, энергоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайно ситуации.

Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с КЧС и ПБ Самойловского муниципального района и первым заместителем главы администрации Самойловского муниципального района.

- Порядок и сроки передачи информации

- Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:

| Вид информации | Время информирования | Источник информации | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об аварийных отключениях и ограничениях потребителей | Немедленно при возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций | Диспетчер ЕДДС района |
| Сведения об авариях на инженерных сетях и источниках энергоснабжения, влияющих на качество услуг и безопасность эксплуатации коммунальных систем, о ходе локализации аварийных ситуаций | Немедленно при возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители | Диспетчер ЕДДС района |
| Сведения о крупных авариях, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток | Немедленно при получении информации | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители | Диспетчер ЕДДС района, КЧС и ПБ района, первый заместитель главы администрации, глава администрации |
| Сведения о чрезвычайных ситуациях на системах жизнеобеспечения, штормовые предупреждения, сигналы гражданской обороны | Немедленно при получении информации | КЧС и ПБ района, ДДС энергоснабжающих организаций, потребители, диспетчер ЕДДС района | Население района через администрацию района |

- Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

Приложение №1
к Порядку ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории Самойловского муниципального района

СХЕМА
взаимодействия организаций Самойловского муниципального района при возникновении аварийных ситуаций на системах энерго-, газо-, водоснабжения и энергопотребления на территории Самойловского муниципального района

Приложение №2
к Порядку ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории Самойловского муниципального района

СОСТАВ
комиссии (штаба руководства) по проверке топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и подготовке и проведению противоаварийных тренировок в условиях чрезвычайных ситуаций

| Председатель комиссии: |
| --- |
| Махова В.В. | - | Первый заместитель главы администрации Самойловского муниципального района |
| Секретарь комиссии |
| Приходько Е.В. | - | Помощник главы администрации Самойловского муниципального района |
| Члены комиссии: |
| Сыщиков О.В. | - | Начальник ПЧ-58 8 ОФПС ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию) |
| Серова Е.Н. | - | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Самойловского муниципального района |
| Глазунова Н.П. | - | Начальник экономического отдела администрации Самойловского муниципального района |
| Павлюков П.П. | - | Начальник отдела сельского хозяйства администрации Самойловского муниципального района |
| Крячкова Е.В. | - | Редактор районной газеты «Земля Самойловская» |